河北高速公路集团有限公司文件

冀高规〔2022〕565号

河北高速公路集团有限公司

关于廊坊分公司2022年房屋及收费大棚

修缮工程可行性研究报告的批复

廊坊分公司：

《关于廊坊分公司2022年房屋修缮专项工程可行性研究报告的请示》（冀高廊计〔2022〕120号）收悉，经集团公司2022年第8次总经理办公会研究，批复如下：

一、建设必要性

同意本项目优化后的工程可行性研究报告内容，即取消办公楼屋顶加盖库房等内容，保留办公楼房屋修缮、东湾收费站宿办楼维修及三河西等收费大棚维修三部分内容。

（一）廊坊分公司办公楼房屋修缮

廊坊分公司办公楼屋顶防水层多处破损，楼顶漏水严重，导致屋内屋外出现严重损害，存在安全隐患。维护费用逐年增加，屋面保温层的保温效果大大降低，能源消耗增加，问题亟待解决。

（二）东湾收费站宿办楼维修

廊涿高速东湾收费站屋面时常漏水，收费站办公、住宿、餐厅吊顶出现不同程度的损坏现象，龙骨及安装组件都已锈蚀严重，不能继续使用。

（三）收费大棚维修

三河西收费站、燕郊收费站、齐心庄收费站收费大棚屋顶彩钢板锈蚀比较严重，出现不同程度的漏水情况，造成吊顶内的线路短路，影响顶棚下方机电设备的正常使用，存在安全隐患，影响正常收费及车辆通行。

- 技术方案主要内容

同意本项目优化后的推荐方案：

（一）廊坊分公司办公楼房屋修缮

拆除办公楼及附属用房屋面基础及面层，重新做屋面保温防水；铲除原有外墙装修至基底层，刷涂料外墙面；拆除原围墙，新增透空围墙；拆除原有总配电箱，对配电箱线路改造更换。

（二）东湾收费站宿办楼维修

更换吊顶面板、龙骨、吊杆及其附件，更换光源灯具。

（三）收费站大棚维修

- 对三河西、燕郊、齐心庄收费站收费大棚屋面彩钢板拆除，网架结构、支座、檩条等钢结构杆件局部进行除锈刷漆，屋顶彩钢板进行更换；对天沟、落水口进行更换。

三、估算

本项目核定估算金额329.6万元。按照费用化项目从投资预算中调减，将廊坊分公司2022年经营预算调增329.6万元。

河北高速公路集团有限公司

2022年9月19日

（信息公开选项：依申请公开）

河北高速公路集团有限公司办公室             2022年9月19日印发